Приложение 2

к Договору поставки товаров

№ \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

**Техническая спецификация закупаемых товаров и услуг**

| № п/п | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздуховод Гведела, размер 0 | Орофарингеальный воздуховод Гведела для обеспечения проходимости дыхательных путей. Оснащен мягкими атравматичными загубником, наконечником и срединной вставкой. Размер 0 Материал: полипропилен, эластомер. Упаковка: клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления | штука |
| 2 | Воздуховод Гведела, размер 1 | Орофарингеальный воздуховод Гведела для обеспечения проходимости дыхательных путей. Оснащен мягкими атравматичными загубником, наконечником и срединной вставкой. Размер 1 Материал: полипропилен, эластомер. Упаковка: клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления | штука |
| 3 | Воздуховод Гведела, размер 2 | Орофарингеальный воздуховод Гведела для обеспечения проходимости дыхательных путей. Оснащен мягкими атравматичными загубником, наконечником и срединной вставкой. Размер 2 Материал: полипропилен, эластомер. Упаковка: клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления | штука |
| 4 | Воздуховод Гведела, размер 3 | Орофарингеальный воздуховод Гведела для обеспечения проходимости дыхательных путей. Оснащен мягкими атравматичными загубником, наконечником и срединной вставкой. Размер 3 Материал: полипропилен, эластомер. Упаковка: клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления | штука |
| 5 | Воздуховод Гведела, размер 4 | Орофарингеальный воздуховод Гведела для обеспечения проходимости дыхательных путей. Оснащен мягкими атравматичными загубником, наконечником и срединной вставкой. Размер 4 Материал: полипропилен, эластомер. Упаковка: клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления | штука |
| 6 | Воздуховод Гведела, размер 5 | Орофарингеальный воздуховод Гведела для обеспечения проходимости дыхательных путей. Оснащен мягкими атравматичными загубником, наконечником и срединной вставкой. Размер 5 Материал: полипропилен, эластомер. Упаковка: клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления | штука |
| 7 | Адреналин 0,18% 1 мл | Стерильный раствор адреналина 0,18% по 1 мл в ампулах | ампула |
| 8 | Атропина сульфат 0,1% 1 мл | Стерильный раствор для инъекций 0,1% по 1 мл в ампулах | ампула |
| 9 | Нифедипин | Таблетки по 10 мг в блистерной упаковке | таблетка |
| 10 | Аммиак 10%20мл | Раствор аммиака 10%20 мл во флаконах | флакон |
| 11 | Ацетилсалициловая кислота | Таблетки 500 мг, не покрытые оболочкой | таблетка |
| 12 | Наконечник для дозатора от 100 до 1000 мкл | Наконечник для дозатора объёмом от 100 до 1000 мкл, не стерильные. Упаковка 1000 шт | упаковка |
| 13 | Наконечник для дозатора от 10 до 200 мкл | Наконечник для дозатора объёмом от 10 до 200 мкл, не стерильные  Упаковка 1000 шт | упаковка |
| 14 | Перметрин 0,5%60 мл | раствор для наружного применения 0,5 % 60 мл | флакон |

Место поставки: Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Явленка, ул. Н. Сыздыкова, 34 Условия поставки: DDP. Срок поставки товаров: по заявке заказчика

Заказчик Поставщик