Приложение 2

к Договору поставки товаров

№ \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

**Техническая спецификация закупаемых товаров и услуг**

| № п/п | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наборы для дренирования плевральной полости со шприцем и пакетом для сбора жидкости | -катетер Цертон полиуретановый, рентгеноконтрастный (ø2,7 мм, длина 450 мм);  -игла пункционная (тонкостенная, срез укорочен 3,35 х 78 мм);  -шприц типа Омнификс Лок (объем 50 мл);  -заглушка защитная;  -чехол защитный (для катетера);  -клапан антирефлюксный (двойной, оснащен коннектором );  -пакет для сбора жидкости (объем 2 л);  -дискофикс – 3;  -кран трехходовый;  -удлинитель 100 мм. | штук |

Место поставки: Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Явленка, ул. Н. Сыздыкова, 34 Условия поставки: DDP. Срок поставки товаров: по заявке заказчика.

Заказчик Поставщик