Приложение 1

к [приказу](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005265260" \t "_parent) Министра здравоохранения

и социального развития Республики Казахстан

от «18» января 2017 года №2017

### Объявление №5

### о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений согласно Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных постановлением правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Явленская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» объявляето проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров и услуг:

1. Перечень закупаемых товаров и услуг

| № лота | Международное непатентованное наименования лек. средств, мед. изделий, фарм. услуг | Характеристика | Ед. изм | Кол-во | Цена с НДС, тенге | Выделенная сумма с НДС, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гемоглобин 600 | Гемоглобин - 600 опрх5мл с калибратором. Набор реагентов для определения концентрации гемоглобина в крови гемоглобинцианидным методом | набор | 6 | 3500 | 21000 |
| 2 | Дилюент (DILUENTM 18), изотонический разбавитель | Дилюент, изотонический разбавитель, используется для дифференциации белых кровяных телец. Применяется для разбавления клеток, измерения гемоглобина, и, посредством лизиса, позволяет подсчитать различные виды лейкоцитов.  Дилюент предназначен для разбавления цельной крови при подсчёте и определении размеров RBC/WBC/PLT. Обеспечивает стабильность RBC/PLT во время подсчёта клеток. Объём 20 литров.  Используется в гематологическом анализаторе Mythic 18. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом, совместимым со считывателем для закрытой системы. | кан | 36 | 49300 | 1774800 |
| 3 | Лизирующийреагент, лизирующий раствор (LYSINGREAGENTM 18) 1 литр | Лизирующий реагент, лизирующий раствор (LYSINGREAGENTM 18) 1 литр. Используется для разведения проб при измерении гемоглобина, подсчёте и дифференциации белых кровяных телец. Используется в комбинации с разбавителем, обеспечивает лизис красных клеток крови и позволяет получить дифференциацию лейкоцитов на три популяции (лимфоциты, моноциты, гранулоциты).  Используется в гематологическом анализаторе Mythic 18. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом, совместимым со считывателем для закрытой системы. | фл | 24 | 47300 | 1135200 |
| 4 | Моющий реагент, моющий раствор, промывающий раствор  CLEANER ABX MICROS 1литр | Моющий реагент, моющий раствор, промывающий раствор (CLEANERABXMICROS) 1 литр.  Данный раствор используется для очистки системы. Предназначен для удаления белковых загрязнений из измерительной системы анализатора после каждого анализа образца крови. Используется в гематологическом анализаторе Mythic 18. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом, совместимым со считывателем для закрытой системы. | фл | 48 | 27700 | 1329600 |
| 5 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения пяти параметров мочи | Одноразовые диагностические тест-полосы для анализа мочи на кровь, ацетон, сахар, белок и кислотность.  Количество в упаковке 100 шт | уп | 120 | 16500 | 1980000 |
| 6 | Контрольная кровь для гематологических анализаторов HAEM 8 CONTROLL1\*2.5 мл + HAEM 8 CONTROLH+ HAEM 8 CONTROLN 1\*2.5 мл | Контрольная кровь для гематологических анализаторов HAEM 8 CONTROL L 1х2,5мл+HAEM 8 CONTROL Н 1х2,5мл+HAEM 8 CONTROL N 1х2,5мл (комплект). Контрольная кровь является смесью человеческих эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов животного происхождения, расположенных в жидкости, состав которой похож на плазму, с добавлением консервантов; предназначена для контроля качества измерений, проводимых на гематологическом анализаторе Mythic 18. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом, совместимым со считывателем для закрытой системы | комплект | 4 | 73200 | 292800 |
| Итого выделенная сумма | | |  |  |  | 6533400 |

1. Наименование заказчика: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Явленская районная больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»
2. Юридический адрес заказчика: 150500, Северо-Казахстанская область, село Явленка, улица Амангельды Иманова, 78
3. Место представления (приема) документов: 150500, Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Явленка, ул. Н. Сыздыкова 34, кабинет 211, телефон 8(71543)2-26-09.
4. Окончательный срок подачи заявок: до 13 часов 00 минут местного времени 01 февраля 2021 года. Потенциальный Поставщик предоставляет пакет документов согласно пункта 108 Правил.
5. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 01 февраля 2021 года в 15 часов 00 минут местного времени; Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Явленка, ул. Н. Сыздыкова 34, 2 этаж, актовый зал.
6. Поставляемый товар должен соответствовать главе 4 Правил.
7. Срок поставки: по заявке заказчика
8. Условия поставки: DDP
9. Место поставки: СКО, Есильский район, с. Явленка, ул. Сыздыкова, 34