Приложение 2

к Договору поставки товаров

№ \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

**Техническая спецификация закупаемых товаров и услуг**

| № п/п | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Галогенная фотометрическая лампа (Old), (12v 20w) для автоматического биохимического анализатора BioChem FC-200 | Галогенная фотометрическая лампа (Old), (12v 20w) для автоматического биохимического анализатора BioChem FC-200 (в комплект поставки входит: замена, установка, калибровка). Обязательное наличие в штате потенциального поставщика сертифицированного инженера от завода производителя, прошедшего обучение «Основы технического обслуживания биохимического анализатора BioChem FC-200» | штука |

Место поставки: Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Явленка, ул. Н. Сыздыкова, 34 Условия поставки: DDP. Срок поставки товаров: по заявке заказчика.

Заказчик Поставщик