Приложение 2

к Договору поставки товаров

№ \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

**Техническая спецификация закупаемых товаров и услуг**

| № п/п | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иммунохроматографический экспресс-тест для определения антигена р24 ВИЧ и антител ВИЧ-1, ВИЧ -2 в сыворотке, плазме и цельной крови | Иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ -2) в сыворотке, плазме и цельной крови с принадлежностями №20  Формат набора для диагностики in vitro в виде объединенных в тест-карты тест-полосок с возможностью их разделения, в защитной фольге. Буфер для работы с цельной кровью в отдельном флаконе объемом не менее 2.5 мл. Проведение исследования (при использовании плазмы или сыворотки) в один этап без применения буфера, капиллярных трубок или других реактивов. Одностадийный тест. Время проведения теста не более 20 мин.  Используемый объем образца не более 50 мкл. Чувствительность не менее 100%. Специфичность по антигену не менее 99,7%. Специфичность по антителам не менее 99,9%. Зарегистрирован в РК. Преквалифицирован ВОЗ. В упаковке 20 тестов. | упаковка |

Место поставки: Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Явленка, ул. Н. Сыздыкова, 34 Условия поставки: DDP. Срок поставки товаров: по заявке заказчика.

Заказчик Поставщик