Приложение 2

к Договору поставки товаров

№ \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

**Техническая спецификация закупаемых товаров и услуг**

| № п/п | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоиндикатор | Индикатор для контроля сухожаровой стерилизации 180 градусов, в капсулах. Комплект 500 тестов, для закладывания во внутрь и снаружи. | упаковка |
| 2 | Расширенный набор для продленной эпидуральной анестезии с фильтром | Эпидуральная игла  Срез Туохи  Диаметр 1.30 x 80 мм, 18 G  Диаметр 1.70 x 80 мм, 16 G  Эпидуральный катетер  Катетер  Длина 1000 мм  Направитель катетера  Коннектор катетера  Защелкивающийся коннектор катетера типа Снэп-лок  Плоский эпидуральный катетер фильтр 0.2 µm  Объем заполнения 0.45 мл  Устойчивость к давлению до 7 бар  Фиксатор фильтра 0.2 µm  Самоклеящийся  Шприц | упаковка |
| 3 | Вата | Вата, фасовка 100 грамм | штука |
| 4 | Трубка эндотрахеальная  (интубационная) 7 мм | Эндотрахеальная трубка для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки несъёмный коннектор 15М с упорами и противоскользящим рифлением. Размер 7 мм | штука |
| 5 | Трубка эндотрахеальная  (интубационная) 8 мм | Эндотрахеальная трубка для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки несъёмный коннектор 15М с упорами и противоскользящим рифлением. Размер 8 мм | штука |
| 6 | Трубка эндотрахеальная  (интубационная) 8,5 мм | Эндотрахеальная трубка для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки несъёмный коннектор 15М с упорами и противоскользящим рифлением. Размер 8,5мм | штука |
| 7 | Шприц инъекционный однократного применения, стерильный, 20 мл | Шприц инъекционный однократного применения, стерильный, объём 20 мл | штука |

Место поставки: Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Явленка, ул. Н. Сыздыкова, 34 Условия поставки: DDP. Срок поставки товаров: по заявке заказчика

Заказчик Поставщик