Приложение 2

к Договору поставки товаров

№ \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

**Техническая спецификация закупаемых товаров и услуг**

| № п/п | Наименование товара | Характеристика | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа бактерицидная | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная FT8 30W UVC. Мощность 30 Вт. Напряжение 96 В. Срок службы 8000 часов. Размер: 908 мм\*26 | штук |

Место поставки: Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Явленка, ул. Н. Сыздыкова, 34 Условия поставки: DDP. Срок поставки товаров: по заявке заказчика

Заказчик Поставщик